Некоммерческое акционерное общество
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»

Кафедра теоретических основ электротехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 5

По дисциплине: «Теоретические Основы Электротехники»

На тему: Исследование трехфазной цепи при соединении фаз источника и приемника звездой

Специальность: «Автоматизация и Управление»

Выполнил: Суворов Р. Е. Группа: АУ-18-5 Вариант: 4

Принял: доцент Баймаганов А. С.

        « » 2019 г.

   (оценка) (подпись)

Алматы 2019
Цель работы: Получение навыков экспериментального исследования трехфазных цепей при соединении источника и приемника звездой. Экспериментально изучить основные соотношения фазных и линейныхвеличин в симметричных и несимметричных режимах, роль нейтрального провода.

Выполнение работы:
Рис 1. Подключение звездой с нулевым проводом
Рис 2. Подключение звездой без нулевого провода

Таблица 1. Неизменяемые параметры
Фазное напряжение, В	Обрыв и короткое замыкание,переменное сопротив-ление в фазе	Сопротивление на фазе Б при несимметричном подключении, Ом	Сопротивление на фазе при симметрочном подключении, Ом
10	Б	200	100

Таблица 2. Эксперементальные данные для схемы с нулевым проводом (рис 1)
	Симметричный	Аварийный	Несимметричный
U_AN	10.99	10.9	11
U_BN	10.8	11	10.8
U_CN	10.6	10.8	10.8
U_AB	18.9	19.1	19
U_BC	18.7	18.99	18.8
U_CA	18.4	18.5	18.4
U_An	10.99	10.9	11
U_Bn	10.8	11	10.8
U_Cn	10.6	10.8	10.8
I_A	0.1	0.1	0.1
I_B	0.1	0	0.052
I_C	0.1	0.1	0.1
I_N	0	0.1	0.048

Построение диаграмм по эксперементальным данным для подключения с нулевым проводом:
Симметричный режим
Вектроная диаграмма	Токовая диаграмма

Аварийный режим
Вектроная диаграмма	Токовая диаграмма

Несимметричный режим
Вектроная диаграмма	Токовая диаграмма

Таблица 2. Эксперементальные данные для схемы без нулевого провода (рис 2)
	Симметричный	Аварийный	Несимметричный
U_AN	10.8	10.9	10.8
U_BN	10.7	11.2	10.9
U_CN	10.9	11.04	10.9
U_AB	18.7	19.3	18.9
U_BC	18.6	19.2	18.9
U_CA	18.6	18.6	18.6
U_An	10.8	9.32	9.9
U_Bn	10.8	16.9	13.1
U_Cn	10.8	9.35	9.9
I_A	0.1	0.091	0.094
I_B	0.1	0	0.065
I_C	0.1	0.091	0.094
U_nN	0.47	5.8	2.26

Построение диаграмм по эксперементальным данным для подключения без нулевого провода:
Симметричный режим
Вектроная диаграмма	Токовая диаграмма

Аварийный режим
Вектроная диаграмма	Токовая диаграмма

Несимметричный режим
Вектроная диаграмма	Токовая диаграмма